| Заказчик: | ООО « Ульяновский областной водоканал » | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 170 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000423 |

Наименование МТР: Стерилизатор паровой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| 1.1 | Стерилизатор паровой Технические характеристики: - Объём стерилизационной камеры 75 литров; -управление полуавтоматическое; -рабочее давление пара в камере 2,2 кгс/см2; -максимальная температура 134оС; -точность поддержания температуры ±1оС; -напряжение 380В; -частота тока 50Гц; -род тока переменный, трёхфазный; -потребляемая мощность 6 кВт | - Установка и пуско-наладочные работы, с оформлением акта ввода в эксплуатацию; - Возможность установки и выбора режимов стерилизации: 110оС-20минут, 120 оС-15минут, 121 оС-20минут; - Применение стерилизатора для стерилизации растворов и питательных сред, с обязательной отметкой об этом в паспорте; - Без дефектов ржавчины; - Обязательная действующая поверка средств измерений |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
| 2.1 | В соответствии с паспортом | Сопроводительные документы обязательно, наличие паспорта на стерилизатор, а также паспорта на средства измерений, установленные на оборудовании |

| ФИО Ответственного | Терещенко Татьяна Ивановна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоснабжения» |
| Телефон/Факс: | (842 35) 5-57-03 |
| Электронный адрес: | tatiana.tereschenko@gmail.com |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |