| Заказчик: | ООО « Ульяновский областной водоканал » | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ0257 |

Наименование МТР: Кювета для «Флюората» - К-10

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Кювета для «Флюората» К-10 | шт | Поставщик Люмэкс-маркетинг». Все грани кюветы должны быть прозрачными. |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
|  | кварцевая |  |  |

| ФИО Ответственного | Терещенко Татьяна Ивановна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоснабжения» |
| Телефон/Факс: | (842 35) 5-57-03 |
| Электронный адрес: | tatiana.tereschenko@gmail.com |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |