| Заказчик: | ООО « Ульяновский областной водоканал » | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ0584 |

Наименование МТР: Банка из темного стекла с винтовой крышкой V=1000мл

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Банка из темного стекла с винтовой крышкой V=1000мл |  | Бутылка для реактивов из темного стекла (SIMAX, Чехия), объем - 1000 мл. Бутылка автоклавиреумая, с градуировкой, синей герметичной прокладкой и синей винтовой крышкой, термостойкое стекло. Крышка и прокладка выдерживают 140єС |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |

| ФИО Ответственного | Терещенко Татьяна Ивановна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоснабжения» |
| Телефон/Факс: | (842 35) 5-57-03 |
| Электронный адрес: | tatiana.tereschenko@gmail.com |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |