| Заказчик: | ООО « Ульяновский областной водоканал » | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000265 |

Наименование МТР: Кювета стеклянная для фотометрии длина оптического пути 40 мм

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Кювета стеклянная для ФЭК,КФК длина оптического пути 40 мм) | шт | Кювета стеклянная 40 мм, стандарт КФК Материал: Оптическое (диапазон длин волн 315 – 1100 нм). Длина оптического пути: 40 мм. Габаритные размеры (ШxВ): 24х40 мм Предоставление паспорта-сертификата |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |

| ФИО Ответственного | Терещенко Татьяна Ивановна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоснабжения» |
| Телефон/Факс: | (842 35) 5-57-03 |
| Электронный адрес: | tatiana.tereschenko@gmail.com |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |