Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | ООО «Ульяновскоблводоканал» |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 177

от 15.11.2018

«Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы  оповещения и эвакуации о пожаре  по адресу: г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 355 680,77 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 658,28 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 106 689,00 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля [Индекс по типу "м10-08-003-06": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,32; Км=5,59; Ком=5,59)] | 2 1 шт. | 1031,56 990,29 | 1,47 0,00 | 2063 | 1981 | 3 0 | 5,76 0,00 | 11,52 0,00 |
| 2 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей [Индекс по типу "м08-10-010-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=0,9; Км=5,46; Ком=5,46)] | 2 100 м | 2468,61 2317,76 | 59,18 0,00 | 4937 | 4636 | 118 0 | 15,20 0,00 | 30,40 0,00 |
|  | 103-9004 | Клипса для крепежа гофротрубы | 0 шт. | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 301-9920 | Трубки защитные гофрированные | 0 м | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубыи металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 [Индекс по типу "м08-02-412-02": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,77; Км=5,17; Ком=5,17)] | 2 100 м | 944,68 841,63 | 34,81 4,48 | 1889 | 1683 | 70 9 | 5,39 0,02 | 10,78 0,04 |
| 4 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм [Индекс по типу "м08-02-390-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,58; Км=4,06; Ком=4,06)] | 5,2 100 м | 2921,57 2573,22 | 145,96 1,99 | 15192 | 13381 | 759 10 | 16,29 0,01 | 84,71 0,05 |
| 5 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 [Индекс по типу "м08-02-399-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,76; Км=4,54; Ком=4,54)] | 5,2 100 м | 1149,40 549,62 | 415,86 308,28 | 5977 | 2858 | 2162 1603 | 3,52 1,57 | 18,30 8,16 |
| 6 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг [Индекс по типу "м08-02-149-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=6,18; Км=5,87; Ком=5,87)] | 0,75 100 м кабеля | 20404,40 2732,34 | 11529,28 3227,66 | 15303 | 2049 | 8647 2421 | 17,10 16,44 | 12,83 12,33 |
| 7 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке [Индекс по типу "м08-03-591-08": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=5,69; Км=3,5; Ком=3,5)] | 0,01 100 шт. | 8150,34 7118,05 | 127,29 7,81 | 82 | 71 | 1 0 | 43,20 0,04 | 0,43 0,00 |
| 8 | ТЕРм10-01-051-32 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного [Индекс по типу "м10-01-051-32": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=5,91; Ком=5,91)] | 4 10 концов кабеля | 804,61 798,94 | 0,00 0,00 | 3218 | 3196 | 0 0 | 5,00 0,00 | 20,00 0,00 |
| 9 | ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см [Индекс по типу "46-03-009-04": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,51)] | 0,7 100 шт. | 14507,59 0,00 | 14507,59 0,00 | 10155 | 0 | 10155 0 | 67,22 21,11 | 47,05 14,78 |
| 10 | ТЕРм10-08-001-05 | Пульт управления "С2000М" [Индекс по типу "м10-08-001-05": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,35; Км=4,9; Ком=4,9)] | 1 1 шт. | 312,77 291,84 | 1,13 0,00 | 313 | 292 | 1 0 | 1,80 0,00 | 1,80 0,00 |
| 11 | ТЕРм10-08-001-05 | Блок индикации "С-2000-БКИ" [Индекс по типу "м10-08-001-05": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,35; Км=4,9; Ком=4,9)] | 1 1 шт. | 312,77 291,84 | 1,13 0,00 | 313 | 292 | 1 0 | 1,80 0,00 | 1,80 0,00 |
| 12 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей [Индекс по типу "м10-08-001-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,34; Км=6,04; Ком=6,04)] | 1 1 шт. | 1256,33 1203,06 | 1,39 0,00 | 1256 | 1203 | 1 0 | 7,20 0,00 | 7,20 0,00 |
| 13 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей [Индекс по типу "м10-08-001-02": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,34; Км=6,65; Ком=6,65)] | 1 1 шт. | 2039,51 1955,00 | 1,39 0,00 | 2040 | 1955 | 1 0 | 11,70 0,00 | 11,70 0,00 |
| 14 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки [Индекс по типу "м10-01-039-06": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=5,91; Ком=5,91)] | 9 1 шт. | 285,38 283,37 | 0,00 0,00 | 2568 | 2550 | 0 0 | 2,00 0,00 | 18,00 0,00 |
| 15 | ТЕРм10-04-066-05 | Оповещатель "Маяк-12К","ОПОП12-35" [Индекс по типу "м10-04-066-05": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=6,33; Ком=6,33)] | 18 1 шт. | 154,57 150,65 | 0,00 0,00 | 2782 | 2712 | 0 0 | 1,00 0,00 | 18,00 0,00 |
| 16 | ТЕРм10-01-003-09 | Табло рядовой сигнализации [Индекс по типу "м10-01-003-09": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=6; Ком=6)] | 13 1 табло | 32,13 31,89 | 0,00 0,00 | 418 | 415 | 0 0 | 0,20 0,00 | 2,60 0,00 |
| 17 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой [Индекс по типу "м10-06-034-12": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=6,68; Км=6,45; Ком=6,45)] | 1 1 коробка | 637,10 319,58 | 241,28 66,77 | 637 | 320 | 241 67 | 2,00 0,34 | 2,00 0,34 |
| 18 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене [Индекс по типу "м10-08-019-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=5,54; Ком=5,54)] | 10 1 шт. | 83,11 81,06 | 0,00 0,00 | 831 | 811 | 0 0 | 0,50 0,00 | 5,00 0,00 |
| 19 | ТЕРм10-08-019-02 | Устройство шлейфовое контрольное [Индекс по типу "м10-08-019-02": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=3,2; Ком=3,2)] | 16 1 шт. | 139,00 127,90 | 0,00 0,00 | 2224 | 2046 | 0 0 | 0,80 0,00 | 12,80 0,00 |
| 20 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении [Индекс по типу "м10-08-002-02": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,34; Км=4,11; Ком=4,11)] | 109 1 шт. | 281,07 268,42 | 1,39 0,00 | 30637 | 29258 | 152 0 | 1,68 0,00 | 183,12 0,00 |
| 21 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении [Индекс по типу "м10-08-002-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,33; Км=5,03; Ком=5,03)] | 36 1 шт. | 140,87 134,21 | 0,52 0,00 | 5071 | 4832 | 19 0 | 0,84 0,00 | 30,24 0,00 |
| 22 | ТЕРп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 [Индекс по типу "ТЕРп": (Кз=16,61; Кзм=16,61)] | 1 1 система | 30147,81 30147,81 | 0,00 0,00 | 30148 | 30148 | 0 0 | 128,00 0,00 | 128,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 138054,00 | 106689,00 | 22331,00 4110,00 |  | 658,28 35,70 |
| Материалы не учтенные сборником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Болид | Пуль управления "С-2000М" | 1 шт. | 6400,00 |  | 6400 |  |  |  |  |
| 24 | Болид | Сигнал-20П SMD", Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 шт. | 3200,00 |  | 3200 |  |  |  |  |
| 25 | Болид | Сигнал-10", Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 шт. | 2200,00 |  | 2200 |  |  |  |  |
| 26 | Болид | Блок индикации "С-2000-БКИ" | 1 шт. | 4600,00 |  | 4600 |  |  |  |  |
| 27 | Рубеж | ИВЭПР 12/5 2х7 | 2 шт. | 3500,00 |  | 7000 |  |  |  |  |
| 28 | Delta | Аккумулятор 7 Ач 12В | 4 шт. | 750,00 |  | 3000 |  |  |  |  |
| 29 | Аргус-Спектр | Устройство контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации "УШК-А" | 16 шт. | 84,00 |  | 1344 |  |  |  |  |
| 30 | Рубеж | Извещательзвуковой ОПОП12-35 | 16 шт. | 290,00 |  | 4640 |  |  |  |  |
| 31 | Электротехника и Автоматика | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12К" | 2 шт. | 380,00 |  | 760 |  |  |  |  |
| 32 | Рубеж | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный "ИП 21-141" | 109 шт. | 250,00 |  | 27250 |  |  |  |  |
| 33 | Рубеж | Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-10" | 11 шт. | 220,00 |  | 2420 |  |  |  |  |
| 34 | Арсенал Безопасности | Молния-12 "Выход" | 14 шт. | 160,00 |  | 2240 |  |  |  |  |
| 35 | NULL | Шкаф монтажный с замком | 1 шт. | 2700,00 |  | 2700 |  |  |  |  |
| 36 | Паритет | Провод "КСРВнг-FRLS 1*2*0.8мм | 120 м. | 19,00 |  | 2280 |  |  |  |  |
| 37 | Паритет | Провод "КСРВнг-FRLS 2*0.5мм | 950 м. | 13,00 |  | 12350 |  |  |  |  |
| 38 | Паритет | Провод "КСРЭВнг-FRLS 4*0.5мм | 20 м. | 19,00 |  | 380 |  |  |  |  |
| 39 | Паритет | Провод "КСРЭВнг-FRLS 10*0.5мм | 30 м. | 52,00 |  | 1560 |  |  |  |  |
| 40 | Паритет | Провод ВВнг-FRLS 3х1.5 | 20 м. | 68,00 |  | 1360 |  |  |  |  |
| 41 | Промрукав | Трубка гофрированная D=16 | 200 м. | 4,50 |  | 900 |  |  |  |  |
| 42 | Паритет | ParLan U/UTP2 cat 5e V/Petr (КВПВПтр-5е 2*2*0.52) 100008 | 80 м. | 22,00 |  | 1760 |  |  |  |  |
| 43 | Промрукав | Кабель-канал 20*10 | 420 м. | 15,00 |  | 6300 |  |  |  |  |
| 44 | Промрукав | Кабель-канал 25*16 | 100 м. | 28,00 |  | 2800 |  |  |  |  |
| 45 | NULL | Коробка ответвительная КРТП | 1 шт. | 82,00 |  | 82 |  |  |  |  |
| 46 | NULL | Розетка накладная | 1 шт. | 45,00 |  | 45 |  |  |  |  |
| 47 | Бастион | Светильник аварийный | 1 шт. | 860,00 |  | 860 |  |  |  |  |
| 48 | DEKraft | Автоматический выключатель -10A | 4 шт. | 94,00 |  | 376 |  |  |  |  |
| 49 | NULL | Коробка под автоматический выключатель 2-х мест. | 2 шт. | 35,00 |  | 70 |  |  |  |  |
| 50 | КСС | ИП 103-5/1С-А3 Извещатель пожарный тепловой максимальный | 36 шт. | 78,00 |  | 2808 |  |  |  |  |
| 51 | NULL | Коробка УК-2П | 10 шт. | 20,00 |  | 200 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 101885,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | 101885,00 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 239939,00 | 106689,00 | 22331,00 4110,00 |  | 658,28 35,70 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 101885,00 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 239 939,00 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  | 64 | 31 251,84 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 76 | 21 827,96 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 73 | 1 979,76 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) |  | 80 | 309,60 |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) |  | 52 | 15 676,96 |
| Итого накладных расходов |  |  | 71 046,12 |
| Итого |  |  | 310 985,12 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 43 | 20 997,33 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 47 | 13 498,87 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 47 | 1 274,64 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) |  | 47 | 181,89 |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) |  | 29 | 8 742,92 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 44 695,65 |
| Итого |  |  | 355 680,77 |
| В С Е Г О |  |  | 355 680,77 |

| Составил |  |
| --- | --- |
| Проверил |  |