Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Промышленная, 9. Здание лабораторий ООО "Ульяновскоблводоканал" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 10146

от 15.11.2018

«Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения»

| Основание: чертежи № | 10/18-АУС.ПС.СО |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 245 808,01 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 347,09 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 63 212,00 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей [Индекс по типу "м10-08-001-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,34; Км=6,04; Ком=6,04)] | 2 1 шт. | 1256,33 1203,06 | 1,39 0,00 | 2513 | 2406 | 3 0 | 7,20 0,00 | 14,40 0,00 |
| 2 | 509-1989 прим | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-10 [Индекс по типу "С509-1989": (Км=4,06; Ком=4,06)] | 2 шт. | 2653,58 0,00 | 0,00 0,00 | 5307 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля [Индекс по типу "м10-08-003-06": (Кз=15,91; Кзм=15,91; Кэм=4,26; Км=5,57; Ком=5,57)] | 1 1 шт. | 989,66 948,55 | 1,45 0,00 | 990 | 949 | 1 0 | 5,76 0,00 | 5,76 0,00 |
| 4 | 509-4294 | Блок контроля и индикации, марка <С2000-БКИ> [Индекс по типу "С509-4294": (Км=7,61; Ком=7,61)] | 1 шт. | 3771,67 0,00 | 0,00 0,00 | 3772 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча [Индекс по типу "м10-08-001-08": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,35; Км=5,04; Ком=5,04)] | 1 1 шт. | 441,02 418,57 | 1,13 0,00 | 441 | 419 | 1 0 | 2,40 0,00 | 2,40 0,00 |
| 6 | 509-4291 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка <С2000-М> [Индекс по типу "С509-4291": (Км=4,55; Ком=4,55)] | 1 шт. | 5761,76 0,00 | 0,00 0,00 | 5762 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питанияи контроля [Индекс по типу "м10-08-003-03": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,35; Км=4,97; Ком=4,97)] | 2 1 шт. | 633,28 610,58 | 1,13 0,00 | 1267 | 1221 | 2 0 | 3,60 0,00 | 7,20 0,00 |
| 8 | (Цена поставщика) | Блок питания ИВЭПР-12/5 2*7 Цена: 3570,00/1,18 | 1 шт. | (3025,42) |  | (3025) |  |  |  |  |
| 9 | 509-6500 | Блок бесперебойного питания ББП-20 [Индекс по типу "С509-6500": (Км=2,29; Ком=2,29)] | 1 шт. | 487,86 0,00 | 0,00 0,00 | 488 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, типС-1, СК-1 [Индекс по типу "м10-08-001-08": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,35; Км=5,04; Ком=5,04)] | 3 1 шт. | 417,41 329,21 | 0,00 0,00 | 1252 | 988 | 0 0 | 2,06 0,00 | 6,18 0,00 |
| 11 | 509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч [Индекс по типу "С509-1810": (Км=10,23; Ком=10,23)] | 3 шт. | 799,58 0,00 | 0,00 0,00 | 2399 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении [Индекс по типу "м10-08-002-02": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,34; Км=4,11; Ком=4,11)] | 26 1 шт. | 281,07 268,42 | 1,39 0,00 | 7308 | 6979 | 36 0 | 1,68 0,00 | 43,68 0,00 |
| 13 | 509-7241 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 [Индекс по типу "С509-7241": (Км=4,06; Ком=4,06)] | 26 шт. | 189,97 0,00 | 0,00 0,00 | 4939 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 [Индекс по типу "м08-01-081-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,76; Км=6,41; Ком=6,41)] | 3 1 шт. | 254,95 180,55 | 69,53 8,97 | 765 | 542 | 209 27 | 1,13 0,04 | 3,39 0,12 |
| 15 | 509-7229 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 [Индекс по типу "С509-7229": (Км=3,28; Ком=3,28)] | 3 шт. | 147,34 0,00 | 0,00 0,00 | 442 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 [Индекс по типу "м10-08-001-13": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,35; Км=4,22; Ком=4,22)] | 5 1 шт. | 218,57 203,47 | 1,13 0,00 | 1093 | 1017 | 6 0 | 1,20 0,00 | 6,00 0,00 |
| 17 | 509-5663 прим | Устройство контроля шлейфа УКШ-А [Индекс по типу "С509-5663": (Км=10,42; Ком=10,42)] | 5 шт. | 461,61 0,00 | 0,00 0,00 | 2308 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) [Индекс по типу "м10-04-101-15": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=4,68; Ком=4,68)] | 5 1 шт. | 329,45 319,58 | 0,00 0,00 | 1647 | 1598 | 0 0 | 2,00 0,00 | 10,00 0,00 |
| 19 | 509-1823 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) [Индекс по типу "С509-1823": (Км=3,47; Ком=3,47)] | 5 шт. | 120,44 0,00 | 0,00 0,00 | 602 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка впомещении [Индекс по типу "м10-04-101-07": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=5,97; Ком=5,97)] | 6 1 шт. | 376,71 301,31 | 0,00 0,00 | 2260 | 1808 | 0 0 | 2,00 0,00 | 12,00 0,00 |
| 21 | (Цена поставщика) | Оповещатель звуковой ОПОП2-35 Цена: 314,00/1,18 | 6 шт. | (266,10) |  | (1597) |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении [Индекс по типу "м10-08-002-02": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,34; Км=4,11; Ком=4,11)] | 1 1 шт. | 281,07 268,42 | 1,39 0,00 | 281 | 268 | 1 0 | 1,68 0,00 | 1,68 0,00 |
| 23 | (Цена поставщика) | Оповещатель светозвуковой Гром-12К Цена: 271,00/1,18 | 1 шт. | (229,66) |  | (230) |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 [Индекс по типу "м08-01-081-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,76; Км=6,41; Ком=6,41)] | 1 1 шт. | 254,95 180,55 | 69,53 8,97 | 255 | 181 | 70 9 | 1,13 0,04 | 1,13 0,04 |
| 25 | (Цена поставщика) | Бастион Светильник аварийного освещения Цена: 910,00/1,18 | 1 шт. | (771,19) |  | (771) |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой [Индекс по типу "м10-06-034-12": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=6,68; Км=6,45; Ком=6,45)] | 2 1 коробка | 637,10 319,58 | 241,28 65,44 | 1274 | 639 | 483 131 | 2,00 0,34 | 4,00 0,68 |
| 27 | 503-0585 | Коробка распределительная марки КРТП [Индекс по типу "С503-0585": (Км=3,42; Ком=3,42)] | 2 шт. | 78,08 |  | 156 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм [Индекс по типу "м08-03-573-04": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,21; Км=5,52; Ком=5,52)] | 1 1 шт. | 694,34 390,50 | 288,33 52,49 | 694 | 390 | 288 52 | 2,37 0,29 | 2,37 0,29 |
| 29 | (Цена поставщика) | Щит для оборудования ОПС Бокс Н21 Цена: 1500,00/1,18 | 1 шт. | (1271,19) |  | (1271) |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат [Индекс по типу "м08-03-575-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Км=6,23; Ком=6,23)] | 2 1 шт. | 187,03 184,54 | 0,00 0,00 | 374 | 369 | 0 0 | 1,12 0,00 | 2,24 0,00 |
| 31 | 509-2237 прим | Выключатели автоматические [Индекс по типу "С509-2237": (Км=7,96; Ком=7,96)] | 2 шт. | 174,64 0,00 | 0,00 0,00 | 349 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 32 | 509-6578 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/2 [Индекс по типу "С509-6578": (Км=4,02; Ком=4,02)] | 1 шт. | 69,95 0,00 | 0,00 0,00 | 70 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 33 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм [Индекс по типу "м08-02-390-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,58; Км=4,06; Ком=4,06)] | 1,3 100 м | 2921,57 2573,22 | 145,96 2,33 | 3798 | 3345 | 190 3 | 16,29 0,01 | 21,18 0,01 |
| 34 | 509-1830 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 20x10 мм [Индекс по типу "С509-1830": (Км=4,51; Ком=4,51)] | 90 м | 7,13 0,00 | 0,00 0,00 | 642 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 35 | 509-1831 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x16 мм [Индекс по типу "С509-1831": (Км=4,51; Ком=4,51)] | 40 м | 11,09 0,00 | 0,00 0,00 | 444 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 36 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 [Индекс по типу "м08-02-399-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,76; Км=4,54; Ком=4,54)] | 1,3 100 м | 512,69 440,33 | 17,38 2,33 | 666 | 572 | 23 3 | 2,82 0,01 | 3,67 0,01 |
| 37 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм [Индекс по типу "м08-02-407-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=6,73; Км=5,19; Ком=5,19)] | 0,04 100 м | 5931,38 3847,21 | 941,12 85,21 | 237 | 154 | 38 3 | 24,64 0,38 | 0,99 0,02 |
| 38 | 302-1311 прим | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 16 мм [Индекс по типу "С302-1311": (Км=5,56; Ком=5,56)] | 4 м | 140,61 |  | 562 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим [Индекс по типу "м10-08-005-03": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=4,34; Км=3,46; Ком=3,46)] | 2,05 100 м | 8500,08 5432,80 | 86,80 0,00 | 17425 | 11137 | 178 0 | 34,00 0,00 | 69,70 0,00 |
| 40 | 501-1852 прим | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 [Индекс по типу "С501-1852": (Км=1,19; Ком=1,19)] | 0,08 1000 м | 11452,86 0,00 | 0,00 0,00 | 916 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 41 | 501-1886 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пож.сигнал.с 1-пров.медными жилами,изол.из кремнийорганической резины,оболочкой из ПВХ,не распростр.горение,с низким дымо- и газовыделением,с экраном из алюмолавсановой ленты,марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 [Индекс по типу "С501-1886": (Км=1,47; Ком=1,47)] | 0,05 1000 м | 14874,43 0,00 | 0,00 0,00 | 744 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 42 | 501-1840 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5 [Индекс по типу "С501-1840": (Км=5,94; Ком=5,94)] | 0,005 1000 м | 66022,92 0,00 | 0,00 0,00 | 330 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 43 | (Цена поставщика) | Провод КВПВПтр-5е 2*2*0,52 Цена: 20,00/1,18 | 200 м | (16,95) |  | (3390) |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельныхпроходок составом <Файрекс-600> [Индекс по типу "26-02-023-01": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=5,3; Км=4,93; Ком=4,93)] | 0,02 1 м3 нагнетенного ра | 213789,99 27062,67 | 4327,03 0,00 | 4276 | 541 | 87 0 | 157,42 0,00 | 3,15 0,00 |
|  | 113-0505 | Состав огнезащитный <Файрекс-600>, уплотнительный | -26 кг | 140,31 |  | -3648 |  |  |  |  |
| 45 | (Цена поставщика) | Пена огнестойкая DBS 9802-NBS DES DRAVEN Цена: 450,00/1,18 | 8 шт | (381,36) |  | (3051) |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см [Индекс по типу "46-03-009-04": (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=7,51)] | 0,15 100 шт. | 23357,43 10249,70 | 13107,73 3527,47 | 3504 | 1537 | 1966 529 | 67,22 21,11 | 10,08 3,17 |
| 47 | ТЕР29-01-253-01 прим | Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм [: (Кз=16,61; Кзм=16,61; Кэм=5,28; Км=6,2; Ком=6,2)] | 1,5 10 шт. гильз | 1360,19 1355,87 | 1,53 0,00 | 2040 | 2034 | 2 0 | 9,00 0,00 | 13,50 0,00 |
| 48 | ТЕРп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления Iкатегории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 [1: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Ктр=0,8); Индекс по типу "ТЕРп": (Кз=16,61; Кзм=16,61)] | 1 1 система | 24118,25 24118,25 | 0,00 0,00 | 24118 | 24118 | 0 0 | 102,40 0,00 | 102,40 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 105062,00 | 63212,00 | 3584,00 757,00 |  | 347,09 4,34 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -2930,00 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 13335,00 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 105062,00 | 63212,00 | 3584,00 757,00 |  | 347,09 4,34 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -2930,00 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 13335,00 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 118 397,00 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  | 80 | 19 516,80 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 95 | 6 306,10 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 92 | 3 133,52 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) |  | 100 | 770,00 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 100 | 541,00 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 110 | 2 272,60 |
| Накладные расходы (Тоннели и метрополитены : закрытый способ работ) |  | 145 | 2 949,30 |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) |  | 65 | 15 676,70 |
| Итого накладных расходов |  |  | 51 166,02 |
| Итого |  |  | 169 563,02 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 60 | 14 637,60 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 65 | 4 314,70 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 65 | 2 213,90 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) |  | 65 | 500,50 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 70 | 378,70 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 70 | 1 446,20 |
| Сметная прибыль (Тоннели и метрополитены : закрытый способ работ) |  | 75 | 1 525,50 |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) |  | 40 | 9 647,20 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 34 664,30 |
| Итого |  |  | 204 227,32 |
| ИТОГО |  |  | 204 227,32 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 4 084,55 |
| ИТОГО |  |  | 208 311,87 |
| НДС |  | 18 | 37 496,14 |
| В С Е Г О |  |  | 245 808,01 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |